附件3、

**采购需求清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **灯具类型** | **产品描述** | **使用区域** | **总数量（套）** |
| 1 | 明装节能筒灯 | 26W，单个光源光通量1800LM，色温4000K，显色性82 | 走道、门厅 | 92套 |
| 2 | 悬吊式LED灯盘 | 28W，配置DALI整流器 | 办公室 | 30套 |
| 3 | T5支架灯 | 28W，单个光源光通量2900LM，色温4000K，显色性82 | 茶水间、杂物间 | 10套 |
| 4 | 外墙面涂料 | 外墙面涂料粉刷面积2300平方米。 | 外墙 | 2300平方米 |
| 5 | 太阳能光热系统 | 系统包括承压式300平方米集热器，燃气辅助热源，保温水箱、循环水泵，温控和计量设备和管路等。 | 2号楼屋顶 | 1套 |
| 6 | 太阳能光伏系统（BIPV） | 系统包括半透明单晶硅/多晶硅组件15kWp（安装面积124平方米）、逆变器2台、电力计量监控、并网设备和电缆等。 | 2号楼屋顶阳光房 | 1套 |
| 7 | 竹木地板 | 环保竹木地板500~1500平方米 | 6号楼2~4层 | 500~1500平方米 |